## титульный лист
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ МЦОД ДАТАРК

## Опросный лист
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ МЦОД DATARK
Отдел продаж ООО «ДАТАРК»: 8 (800) 550-12-64, presale@datark.ru
№ п/п | Параметр | Значение, (пример заполнения) | Ед. измерения, Описание
1. | Информация о проекте и общие требования
1.1. | Наименование заказчика
1.2. | ИНН Заказчика
1.3. | Наименование проекта в соответствии с закупочной/проектной документацией
1.4. | Адрес эксплуатации:
1.5. | Требуемый диапазон внешней температуы эксплуатации объекта | Параметры уже определены | Определить по адресу эксплуатации / Параметры уже определены
1.5.1. | Минимамальная температура экплуатации | -40 | ºC
1.5.2. | Максимальная температура экплуатации | 45 | ºC
1.6. | Планируемая дата ввода в эксплуатацию | 2028-12-04 | Дата
2. | Требования к шкафам
2.1. | Общее количество шкафов, в т.ч.: | 5 | шт.
2.2. | Серверные, ширина 600 мм | 4 | шт.
2.3. | Кроссовые, ширина 800 мм | 1 | шт.
2.4. | Высота шкафов | 45U | U
2.5. | Глубина шкафов | 1200 | мм.
2.6. | Наличие быстросъемных заглушек свободных U-мест | Нет | Да/Нет
2.6.1. | % от общего числа юнитов заглушек свободных U-мест | 30 | %
2.7. | Проектная потребляемая электрическая мощность ИТ-оборудования (ИТ-нагрузка) | 50 | кВт
2.8. | Максимальная ИТ-нагрузка на 1 шкаф/количество таких шкафов | 10 | кВт /шт.
2.9. | Количество этапов |  | 1/2/…
2.10. | Распределение шкафов по этапам |  | шт., 1 этап/2 этап/…
2.11. | Распределение ИТ-нагрузки по этапам |  | кВт, 1 этап/2 этап/…
3. | Требования к системе кондиционирования (СК) и вентиляции
3.1. | Требуемая схема резервирования системы кондиционирования | N+1 | N / N+1 / 2N / N+1 на уровне ряда / N+2
3.2. | Обеспечение температуры на входе в стойки | 22 | ºC (20-24ºC)
3.3. | Обеспечение влажности воздуха на входе в стойки | 40 | %, Н=40-60% (поддержание этого параметра возможно при наличии системы пароувлажнения)
3.4. | Требуется ли подключение кондиционеров к ИБП? | Нет | Да/Нет
4. | Требования к электропитанию
4.1. | Количество электрических вводов от городской сети | 1 | шт.
4.2. | Предусматривается ли использование ДГУ? | Нет | Да/Нет
4.2.1. | Степень автоматизации со временем автономной работы по ГОСТ | I | I – местное с ручным пуском, остановом; II – дистанционное автоматизированное и (или) автоматическое управление пуском и остановом; III – II степень плюс автоматическое пополнение расходных емкостей (топлива, масла, охлаждающей жидкости).
4.3. | Требуется ли учет электроэнергии на вводах | Нет | Да/Нет
4.3.1. | Тип учета | Технический | Коммерческий/Технический
4.4. | Тип ИБП | Модульный | Моноблок/Модульный
4.4.1. | Схема резервирования ИБП | N | N / N+1 по силовым модулям / 2N / 2 (N+1)
4.4.2. | Время автономной работы на аккумуляторных батареях | 15 | мин.
4.4.3. | Тип аккумуляторных батарей | Свинцово-кислотный | Свинцово-кислотный/Литий-ионный
4.5. | Схема резервирования блоков распределения питания внутри стоек | 2N | N / 2N
4.5.1. | Тип блоков распределения питания | Без мониторинга | Без мониторинга/ Мониторинг по фазам и группам/ Мониторинг по фазам, группам и розеткам/ Мониторинг и управление
4.5.2. | Наличие стоечного АВР/ATS | Нет | Да/Нет
4.5.3. | Количесвто стоечных АВР/ATS | 1 | шт.
5. | Требования к системе мониторинга
5.1. | Нужна ли централизованная система мониторинга | Нет | Да/Нет
5.2. | Требуемый функционал системы мониторинга:
5.2.1. | Представление критичных параметров в виде графиков | Нет | Да/Нет
5.2.2. | Ведение журнала событий и аварий | Нет | Да/Нет
5.2.3. | E-mail оповещение | Нет | Да/Нет
5.2.4. | СМС оповещение | Нет | Да/Нет
5.2.5. | Локальная панель управления | Нет | Да/Нет
5.2.6. | Количество одновременного подключаемых удаленных клиентов | 1 | шт.
5.3. | Контроль микроклимата
5.4. | Температура в «холодном» коридоре | Нет | Да/Нет
5.5. | Влажность в «холодном» коридоре | Нет | Да/Нет
5.6. | Температура/влажность на улице | Нет | Да/Нет
5.7. | Температура/влажность в тамбуре | Нет | Да/Нет
5.8. | Контроль системы кондиционирования
5.8.1. | Контроль параметров кондиционеров (работа, неисправность) | Нет | Да/Нет
5.9. | Контроль безопасности
5.9.1. | Контроль открытия дверей стоек | Нет | Да/Нет
5.9.2. | Контроль состояния пожарной сигнализации | Нет | Да/Нет
5.9.3. | Контроль состояния охранной сигнализации | Нет | Да/Нет
5.10. | Контроль электропитания
5.10.1. | Контроль параметров электрической сети на вводе | Нет | Да/Нет
5.10.2. | Контроль состояния АВР | Нет | Да/Нет
5.10.3. | Контроль положения автоматических выключателей в распределительных щитах | Нет | Да/Нет
5.10.4. | Контроль состояния ДГУ (работа, неисправность) | Нет | Да/Нет
6. | Требования к системам безопасности
6.1. | Требуется ли автоматическая установка газового пожаротушения | Нет | Да/Нет
6.2. | Тип ГОТВ (газовое огнетушащее вещество) | Хладон 227еа | Хладон 227еа/ Хладон 125/ ФК-5-1-12/ CO2
6.3. | Требуется ли охранная сигнализация | Нет | Да/Нет
6.4. | Требуется ли система контроля и управления доступом (СКУД) | Нет | Да/Нет
6.5. | Требуется ли оборудование МЦОД системой охранного телевидения (далее СОТ) | Нет | Да/Нет
6.5.1. | Требуется ли наблюдение за периметром МЦОД (внешнее наблюдение) | Нет | Да/Нет
6.5.2. | Требуется ли организация видеоархива | Нет | Да/Нет
6.5.2.1. | Время хранения архива | 7 | Кол-во дней
7. | Категория и тип СКС
7.1. | Требуется ли СКС | Нет | Да/Нет
7.2. | Медная СКС | Нет | Да/Нет
7.2.1. | Категория | 6 | 6/6А/7
7.2.2. | Количество информационных портов (медь) на одну серверную стойку | 24 | шт.
7.3. | Оптическая СКС внутренняя | Нет | Да/Нет
7.3.1. | Категория | ОМ4
7.3.2. | Тип разъема | LC
7.3.3. | Вид оптического порта | Simplex | simplex/duplex
7.3.4. | Количество информационных портов на одну серверную стойку | 24 | шт.
7.3.5. | Какой вариант разварки оптических кабелей в кроссах принят на объектах Заказчика? | Разварка кроссов со сменой полярности | Разварка кроссов без смены полярности
Разварка кроссов со сменой полярности
7.4. | Оптическая СКС внешняя | Нет | Да/Нет
7.4.1. | Тип ВО кабеля | SM | SM/MM
7.4.2. | Количество волокон |  | шт.
7.5. | Сертификация СКС | Нет | Да/Нет
8. | Особые требования и требования к прочим системам и параметрам, отличные от нормативной документации и не отраженные в настоящем опросном листе
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
9. | Оборудование заказчика
| Наименование | Количество | Параметры
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.